Osiek, dnia 17.04.2008 r.

Os.-7614c/2/2008

# D E C Y Z J A

Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 48, art. 56 ust. 1, 2, 3, 7, i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150) oraz § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) po przeanalizowaniu wniosku Gminy Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek z dnia 28.11.2006 r. dotyczącego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i przepompowniami ścieków wraz z niezbędnymi instalacjami zasilającymi i sterującymi

ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków”

na terenie nieruchomości położonych w miejscowościach Osiek i Wycinki (gm. Osiek) na terenie działek o nr geodezyjnych: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 29/2, 41/5, 29/1, 41/4, 44/4, 47/3, 50/18, 50/10, 107, 108/5, 135/1, 177, 113/5, 111/8, 111/3, 127/15, 127/14, 127/7, 169, 147, 42, 41/1, 44/5, 44/3, 109/21, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 97/10, 97/36, 59, 60, 61, 97/12, 62, 97/13, 63, 64, 97/15, 65, 66, 97/17, 50/14, 50/15, 50/16, 97/14, 97/18, 97/19, 97/20, 97/22, 67, 71, 73, 97/40, 94, 97/42, 97/43, 97/45, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 130/5, 99, 101, 104/2, 102/1, 102/2, 104/4, 104/11, 104/5, 104/8, 104/6, 104/7, 104/9, 104/10, 187/1, 187/2, 187/5, 187/6, 187/7, 187/8, 187/9, 187/10, 186/1, 186/2, 291, 290, 289, 185, 184, 105/2, 105/1, 106, 183, 182, 181/1, 97/46, 97/35, 97/34, 180/1, 108/4, 108/3, 109/10, 109/9, 109/11, 109/12, 109/8, 109/7, 109/6, 109/18, 109/4, 109/5, 109/20, 109/22, 178, 179, 135/2, 134/5, 134/6, 134/11, 136/3, 136/2, 136/1, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 132, 130/2, 130/4, 112/1, 112/7, 112/2, 112/3, 205, 112/4, 112/5, 112/6, 112/8, 112/9, 112/10, 112/11, 112/12, 112/13, 112/14, 112/15, 112/16, 112/17, 112/18, 112/19, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 114, 111/1, 111/4, 111/5, 426/1, 426/2, 426/3, 111/10, 111/12, 111/15, 111/16, 111/17, 148, 116/11, 116/12, 116/13, 116/15, 116/14, 116/16, 116/17, 116/18, 116/19, 116/10, 116/9, 116/6, 116/8, 116/7, 116/5, 116/4, 116/3, 116/2, 128/2, 126/11, 126/10, 126/5, 127/1, 127/16, 127/17, 127/13, 127/12, 127/11, 127/10, 127/9, 127/8, 127/6, 127/4, 127/5, 125, 124/5, 124/1, 124/6, 124/4, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9, 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 117/5, 117/16, 117/17, 117/6, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 117/11, 117/12, 122/3, 210/2, 171, 119, 129, 164/1, 164/2, 208, 166/1, 166/3, 167/4, 167/1, 167/3, 209, 168, 137, 172, 173, 175/2, 175/1, 142, 143, 154, 158, 159, 150, 29/2, 41/5, 44/1, 47/1, 47/4, 83, 97/8, 97/23, 50/6, 50/3, 50/4, 50/17, 226, 227, 192, 191, 225/1, 223/2, 190/12, 190/11, 190/7, 190/5, 190/6, 190/9, 190/10, 100, 103, 277, 288, 281, 282, 280, 279, 278, 287, 286, 285, 284, 283, 97/47, 118, 165, 210/1, 211, 213/6, 213/1, 151, 176, 160, 170, 163, 155, 166/4, 180/5, 134/10, 110, 134/3, 109/13, 113/8, 113/7, 276, 126/2, 128/1, 117/18, 123, 122/1, 109/23, 97/3, 127/15, 127/14, 190/8, 190/1, 190/4, 126/1, 97/48, 97/49 obręb Wycinki, 561/1, 561/5, 561/2, 561/3, 561/4, 854, 855, 549/4, 553/3, 381, 556, 482, 554/1, 856, 554/3, 550, 558, 544, 553/2, 552, 551/1, 480, 554/2, 548, 547, 549/3, 549/2 obręb Osiek.

I. Wykorzystanie terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

Dotychczasowy sposób ich wykorzystania.

Teren objęty inwestycją stanowi przede wszystkim grunty budowlane, częściowo rolne (pola i łąki), nieużytki, tereny leśne oraz drogi i ciągi komunikacyjne. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów w związku z zamierzeniem inwestycyjnym.

Pokrycie szatą roślinną.

Na terenie planowanej inwestycji występują grunty rolne i budowlane, ciągi komunikacyjne, drogi gruntowe. Przebieg trasy planowanego uzbrojenia w terenie zabudowanym zlokalizowany jest w pasie istniejących ciągów komunikacyjnych (drogi gruntowe). Nie przewiduje się wycinki drzew na trasie planowanego uzbrojenia. W przypadku trudnych kolizji z istniejącym drzewostanem należy zastosować metodę przewiertu sterowanego na odpowiednich głębokościach, poniżej systemu korzeniowego lub podkopu obustronnego, aby nie dopuścić do uszkodzenia korzeni.

W trasie planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody ani żadna inna roślinność chroniona prawem.

Rodzaj technologii (ogólna charakterystyka stanu istniejącego i planowanego przedsięwzięcia).

Kanalizacja sanitarna.

Na terenie wsi Wycinki brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Ścieki z gospodarstw domowych gromadzone są w osadnikach gnilnych, w znacznej większości nie spełniających wymogów  sanitarnych,  jak  również odprowadzane są bezpośrednio do gruntu poprzez lokalny

prowizoryczny system kanalizacyjny.

Budynki mieszkalne zlokalizowane poza zasięgiem zlewni grawitacyjnej będą podłączone do układu kanalizacji ciśnieniowej za pośrednictwem przydomowych zbiornikowych przepompowni ścieków.

W planowanym przedsięwzięciu będą wykorzystanie następujące technologie i rozwiązania:

- kanały  grawitacyjne  z  rur  PCV  ø 200  i  160  łączonych  na  kielich  uszczelniony

uszczelką gumową,

- szczelne  studnie  rewizyjne  z  elementów  prefabrykowanych  betonowych i  tworzyw

sztucznych PCV i PE,

- rurociągi  tłoczne  z  rur  tworzywowych  PE  łączonych przez zgrzewanie doczołowe i

elektrooporowe,

- zbiornikowe  przepompownie  ścieków  wyposażone  w  pompy  zatapialne  z wirnikiem

kanałowym  lub  z  nożem   tnącym  (dla  pomp  mniejszej  mocy)  w   technologii

bezskratkowej,  sterowane  automatycznie  z  monitoringiem  stanów  awaryjnych.

Niewielka  pojemność  retencyjna  komory  roboczej  przepompowni  nie  pozwala  na

zbyt  długie  przetrzymywanie ścieków – nie  wystąpi  zjawisko zagniwania ścieków  w

przepompowni.

Całość przewidzianych do zastosowania materiałów i technologii jest obojętna ekologicznie, w trakcie eksploatacji nie powoduje zanieczyszczenia środowiska jak również nie oddziaływuje na nie.

Planowana inwestycja pozwoli optymalnie obciążyć istniejącą oczyszczalnię ścieków w Osieku i co za tym idzie osiągnięcie wysokiego efektu ekologicznego, a przede wszystkim ochronę zlewni rzeki Wdy przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi.

Sieć wodociągowa.

Obecnie mieszkańcy wsi Wycinki korzystają z własnych wodnych ujęć gospodarskich. Stan sanitarny ujmowanej wody wykorzystywanej do celów bytowych jest niezbadany, tak więc mając na uwadze liczbę mieszkańców i problemy w zaopatrzeniu w wodę podjęto zamiar wybudowania sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków.

Technologia i rozwiązania przyjęte do zamierzenia inwestycyjnego:

- rurociągi   z   rur   tworzywowych   PE   łączonych   przez  zgrzewanie   polifuzyjne

doczołowe lub elektrooporowe,

-armatura  o  korpusach  żeliwnych,  staliwnych  zabezpieczona  antykorozyjnie.

Przebieg projektowanej sieci  kanalizacyjnej i  wodociągowej  podyktowany jest lokalnymi

warunkami  ukształtowania  terenu,  istniejącą  i planowaną  zabudową oraz  istniejącym i

planowanym uzbrojeniem terenu.

Rozwiązania chroniące środowisko.

Przyjęte rozwiązania technologiczno-techniczne pozwolą na skuteczną ochronę środowiska. W zakresie rurociągów tłocznych przyjęta technologia rur tworzywowych PE (polietylen) łączonych na zgrzew elektrooporowy zapewnia szczelność układu, długotrwałą eksploatację, bardzo wysoką wytrzymałość i całkowitą odporność na agresywne właściwości ścieków bytowych.

Kanały grawitacyjne z rur tworzywowych PCV łączone na kielich z uszczelką gumową odporne na agresywne działanie ścieków, technologia gwarantująca wysoką szczelność na eksfiltrację ścieków i infiltrację wód gruntowych do kanalizacji.

Przepompownie zbiornikowe podziemne wyposażone w dwie pompy (robocza i rezerwowa) z wirnikiem z nożem tnącym lub wirnikiem kanałowym w technologii bezskratkowej, nie wymagalna jest strefa ochrony sanitarnej dla przepompowni.

Sterowanie pracą przepompowni odbywać się będzie w systemie automatycznym z możliwością monitorowania stanów awaryjnych i powiadamiania służb eksploatacyjnych o wystąpieniu awarii pompy za pośrednictwem łączności bezprzewodowej GSM lub GPRS na telefon komórkowy.

Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować oddziaływanie na środowisko w różnych jego komponentach. Zwykle oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej.

Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji.

W trakcie realizacji inwestycji należy prowadzić roboty budowlanych wyłącznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). Na obszarach leśnych oraz przy jeziorze Kałębie, prace prowadzić poza okresem lęgowym i wychowywania młodych, (tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót, tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji materiałów pędnych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod kanalizację spowodują chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych należy w trasie przekopów zdjąć warstwę ziemi (humus), którą należy odłożyć do ponownego wykorzystania po zakończeniu prac budowlanych i rekultywacji strefy przekopów. Proces realizacji przedsięwzięcia pociągnąć może za sobą powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z połączeń odgałęzień rur, pręty stalowe, czy też nadmiar ziemi powstały z wykopów. Aby zapobiec degradacji walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca powstania i gromadzone selektywnie w wyznaczonym miejscu, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska (teren budowy, bazy wykonawcy), a następnie przekazywane odbiorcy odpadów. Nadmiar ziemi z wykopów wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie będzie związane z rekultywacją wyrobisk, kształtowaniem dróg na terenie gminy. Nadmiar gruntu z przekopów (urobek) składowany będzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z inspektorem Urzędu Gminy zajmującym się sprawami ochrony środowiska.

Przejścia pod drogami o nawierzchni utwardzonej należy wykonywać metodami bezrozkopowymi, bez naruszania i rozbiórki konstrukcji nawierzchni drogowych, co pozwala na znaczne wyeliminowanie gruzu i odpadów budowlanych z wyjątkiem dróg lokalnych i osiedlowych, gdzie roboty należy prowadzić w wykopie otwartym poprzez czasowe zajęcie drogi i odbudowę nawierzchni gruntowej po pracach ziemnych. Drogi utwardzone brukiem kamiennym należy odbudować z materiałów rozbiórkowych z kamienia brukowego. Przejścia pod ciekami wodnymi należy również wykonywać metodami bezroskopowymi.

W czasie realizacji przedsięwzięcia zasadniczo nie będzie występowało zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych, gdyż na miejsce budowy przywożone będą gotowe do zastosowania produkty. Jedynymi ściekami technologicznymi powstającymi w miejscu realizacji kanalizacji sanitarnej będą wody pochodzące z ewentualnego odwadniania wykopów. Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę będą zabezpieczone w przenośne urządzenia sanitarne bądź na terenie ich baz.

Oddziaływanie w fazie realizacji przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i gruntowe jest związane z koniecznymi do wykonania pracami odwadniania wykopów. W przypadku napotkania wody gruntowej należy przystąpić do odwodnienia wykopów za pomocą igłofiltrów tak, aby poziom wody obniżył się do poziomu poniżej dna wykopów.

Dla potrzeb budowy należy stosować wyłącznie atestowane, sprawne maszyny i urządzenia, a w sytuacjach awaryjnych natychmiast usuwać wszelkie nieprawidłowości i skutki. Przy wykonywaniu wszelkich prac ziemnych należy zwrócić uwagę na stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urządzeń budowlanych mogących być źródłem potencjalnego skażenia gruntu i wód gruntowych substancjami niebezpiecznymi. Niezbędne jest wyposażenie placu budowy w materiały neutralizujące ewentualne wycieki i rozlewy.

Niedopuszczalne jest pozostawianie w wykopach jakichkolwiek odpadów.

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren.

Przestrzeganie powyższych zaleceń gwarantuje należytą ochronę środowiska wód podziemnych podczas realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie jego realizacji na środowisko wód powierzchniowych będzie związane ze zrzutem wód z odwodnienia wykopów wykonanych pod kanalizację do cieków powierzchniowych. Jakość wód ujmowanych drenażem w czasie prowadzenia prac montażowych nie odbiega od jakości wód płynących w pobliskich ciekach wód powierzchniowych. Wody z drenażu będą odprowadzane do wód powierzchniowych w niezmienionym stanie i składzie. Dlatego też brak negatywnego oddziaływania prowadzonych prac odwodnieniowych na środowisko wód powierzchniowych.

Oddziaływanie na środowisko wód powierzchniowych prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwałe, nieciągłe i skończy się z chwilą jego finalizacji.

Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

- ilość i sposób odprowadzanych ścieków socjalno-bytowych:

planowane  zamierzenie   inwestycyjne  obejmuje  skanalizowanie  łącznie  około  194

gospodarstw  domowych   i   domów   letniskowych,   co  spowoduje  odbiór  ścieków

bytowych  w  ilości  Qśrd = 46,5 m3/d, odprowadzenie ich i oczyszczenie  w  wymaganym

stopniu w oczyszczalni w Osieku;

- ilość  i  sposób  odprowadzanych   ścieków   technologicznych – nie   dotyczy   (ścieki

sanitarne);

- ilość   i   rodzaj   emitowanych  pyłów   i  gazów - nie  dotyczy (kanalizacja sanitarna);

- rodzaj,  przewidywane  ilości  i  sposób  postępowania  z  odpadami – nie dotyczy

(technologia bezskratkowa);

II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1. W   projekcie  budowlanym  i   przy   utrzymaniu   urządzeń   wodociągowych   i

kanalizacyjnych uwzględnić zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zawarte w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 132, poz. 858);

2. Projekt  techniczny  omawianej inwestycji zawierać powinien charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) tj. dane techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzujące  jego  wpływ na środowisko i jego

wykorzystanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie;

3. W  projekcie  budowlanym  należy  zapewnić bezkolizyjny  przebieg  sieci  kanalizacji       sanitarnej i wodociągowej na rozpatrywanym terenie;

4. W  projekcie  budowlanym  należy  wykazać,  że  przyjęte  rozwiązania   przestrzenne,

funkcjonalne  i   techniczne  ograniczają  lub  eliminują  wpływ  obiektu   budowlanego  na

środowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

5. W projekcie budowlanym przepompownię ścieków P6 należy zaprojektować w rogu działki nr 113/4 lub bezpośrednio za zabudowaniami gospodarskimi zlokalizowanymi na działce nr 114, przy drodze stanowiącej działkę nr 113/5.

6. Przebieg sieci należy zlokalizować wzdłuż działki nr 113/4 do działki 112/5, następnie brzegiem działki 112/4 do działki 112/3, działkę 112/2 podłączyć do kanalizacji przyłączem.

III. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

W projekcie technicznym należy przewidzieć zastosowanie urządzeń automatycznych, monitorujących prace pomp z uwzględnieniem sygnalizacji stanu awaryjnego pomp i powiadamiania służb eksploatacyjnych o wystąpieniu awarii pompy za pośrednictwem łączności bezprzewodowej oraz przyłącze do zasilania awaryjnego dla agregatu prądotwórczego.

IV. Wymogi  w  zakresie  ograniczenia  transgranicznego  oddziaływania  na środowisko:

Nie ustala się – przedsięwzięcie nie wymagało przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

V. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie ustala się – przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VI. Powstające w wyniku budowy odpady, w tym odpady niebezpieczne:

Powstające w wyniku odpady, w tym odpady niebezpieczne należy przekazać do utylizacji zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm).

VII. Oddziaływanie inwestycji na obszary Natura 2000:

Inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000.

VIII.  Dla  terenu  objętego  inwestycją  brak  miejscowego  planu   zagospodarowania przestrzennego.

## UZASADNIENIE

Gmina Osiek z siedzibą w Osieku, ul. Kwiatowa 30 złożyła w dniu 18.01.2008 r. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowaną budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków na terenie nieruchomości położonych w miejscowościach Osiek i Wycinki w gminie Osiek.

Omawiane przedsięwzięcie zgodnie z cytowanym na wstępie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane – art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).

Zgodnie z art. 49 KPA. ustawy z dnia 14.06.1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.) zawiadomiono w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i możliwości zapoznania się w terminie 21 dni z aktami sprawy oraz składania wniosków i zastrzeżeń.

W wyznaczonym terminie w sprawie planowanego przedsięwzięcia nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku, a także po uzyskaniu postanowienia Wojewody Pomorskiego znak: ŚR/VII.MJ/6671-60/08 z dnia 08.04.2008 r., postanowieniem znak: Os-. 7614c/2/2008 z dnia 16.04.2008 r. uznałem, że dla niniejszego przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na niewielkie oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, ograniczające się jedynie do etapu realizacji inwestycji oraz korzyści wynikające z uzbrojenia omawianego terenu w sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przedsięwzięcie przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w omawianym rejonie, a także pozwoli na optymalne obciążenie istniejącej oczyszczalni ścieków i co za tym idzie osiągnięcie wysokiego efektu ekologicznego, a przede wszystkim ochronę zlewni rzeki Wdy przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja niniejsza nie podlega ustawie o opłacie skarbowej.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 oraz do zgłoszenia, o którym mowa w art. 46, ust. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

WÓJT

inż. Stanisława Kurowska

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Osiek,

ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek.

Do wiadomości:

1. Wojewoda Pomorski,

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.