## Arkusz1
Tabela 1 Zestawienie przewodów i kabli
LP | Początek | Koniec | Długość | Typ przewodu | UWAGI
- | - | - | m | - | -
1 | ZKP | Rozdzielnia RG | 20 | YKY 5x35mm2 | projektowany
2 | Agregat | Rozdzielnia RG | 25 | YKY 5x25mm2 | projektowany
3 | Rozdzielnia RG | Rozdzielnia RZS-T | 4 | 5xLGY 1x16mm2 | projektowany
4 | Rozdzielnia RG | Rozdzielnia RZS-ZH | 4 | 5xLGY 1x10mm2 | projektowany
5 | Rozdzielnia RG | Oświetlenie wewnętrzne | 100 | YDY 4x1,5mm2 | projektowany
6 | Rozdzielnia RG | Oświetlenie wewnętrzne-awaryjne | 100 | YDY 4x1,5mm2 | projektowany
7 | Rozdzielnia RG | Gniazda 400V/16A | 50 | YDY 5x2,5mm2 | projektowany
8 | Rozdzielnia RG | Gniazda 230V | 100 | YDY 3x2,5mm2 | projektowany
9 | Rozdzielnia RG | Gniazdo 24V | 20 | YDY 2x2,5mm2 | projektowany
10 | Rozdzielnia RG | Oświetlenie zewnętrzne lampy na budynku | 100 | YDY 3x2,5mm2 | projektowany
11 | Rozdzielnia RZS-T | Skrzynka SP-PG1 | 40 | YKY 4x10mm2 | projektowany
12 | Rozdzielnia RZS-T | Skrzynka SP-PG1 | 40 | XZTKMXpw 4x2x0,5mm2 | projektowany
13 | Rozdzielnia RZS-T | Skrzynka SP-PG1 | 40 | YKY 3x2,5mm2 | projektowany
14 | Rozdzielnia RZS-T | Skrzynka SP-PG2 | 40 | YKY 4x10mm2 | projektowany
15 | Rozdzielnia RZS-T | Skrzynka SP-PG2 | 40 | XZTKMXpw 4x2x0,5mm2 | projektowany
16 | Rozdzielnia RZS-T | Skrzynka SP-PG2 | 40 | YKY 3x2,5mm2 | projektowany
17 | Rozdzielnia RZS-T | Skrzynka SP-O | 60 | YKY 5x2,5mm2 | projektowany
18 | Rozdzielnia RZS-T | Skrzynka SP-O | 60 | XZTKMXpw 4x2x0,5mm2 | projektowany
19 | Skrzynka SP-O | Pompa Odstojnika PO | 10 | przewód fabryczny w rurze osłonowej | projektowany
20 | Skrzynka SP-O | Sonda hydrostatyczna | 10 | przewód fabryczny w rurze osłonowej | projektowany
21 | Rozdzielnia RZS-T | Skrzynka SP-Z1 | 45 | LAN T11 | projektowany
22 | Skrzynka SP-Z1 | Sonda hydrostatyczna | 10 | przewód fabryczny | projektowany
23 | Rozdzielnia RZS-T | Wyłącznik krańcowy | 45 | XZTKMXpw 4x2x0,5mm2 | projektowany
24 | Rozdzielnia RZS-T | Pompa Płuczna PP | 25 | OLFLEX CLASIC 100 4x1,5mm2. | projektowany
25 | Rozdzielnia RZS-T | Dmuchawa D | 25 | OLFLEX CLASIC 100 4x1,5mm2. | projektowany
26 | Rozdzielnia RZS-T | Sprężarka S1, | 25 | YdYżo5x2,5mm2 | projektowany
27 | Rozdzielnia RZS-T | Przepływonierz woda surowa | 20 | FTP Outdoor kategorii 5e | projektowany
28 | Rozdzielnia RZS-T | Przepływonierz woda surowa | 20 | OLFLEX CLASIC 110 3x1,5mm2. | projektowany
29 | Rozdzielnia RZS-T | Wodomierz woda na sieć | 20 | FTP Outdoor kategorii 5e | projektowany
30 | Rozdzielnia RZS-T | Wodomierz woda na sieć | 20 | OLFLEX CLASIC 110 3x1,5mm2. | projektowany
31 | Rozdzielnia RZS-T | Wodomierz woda płuczna | 20 | YdYżo5x1,5mm2 | projektowany
32 | Rozdzielnia RZS-T | Wodomierz woda płuczna | 20 | OLFLEX CLASIC 110 3x1,5mm2. | projektowany
33 | Rozdzielnia RZS-T | Czujnik ciśnienia w szafie pneumatycznej | 20 | FTP Outdoor kategorii 5e | projektowany
34 | Rozdzielnia RZS-T | Elektrozawór w szafie pneumatycznej | 20 | OLFLEX CLASIC 110 3x0,5mm2. | projektowany
35 | Rozdzielnia RZS-T | Elektrozawory Filtr F1 | 45 | OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2. | projektowany
36 | Elektrozawory Filtr F1 |  | 10 | OLFLEX CLASIC 110 2x0,5mm2. | projektowany
37 | Rozdzielnia RZS-T | Elektrozawory Filtr F2 | 40 | OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2. | projektowany
38 | Elektrozawory Filtr F2 |  | 10 | OLFLEX CLASIC 110 2x0,5mm2. | projektowany
39 | Rozdzielnia RZS-T | Elektrozawory Filtr F3 | 30 | OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2. | projektowany
40 | Elektrozawory Filtr F3 |  | 10 | OLFLEX CLASIC 110 2x0,5mm2. | projektowany
41 | Rozdzielnia RZS-T | Elektrozawory Filtr F4 | 20 | OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2. | projektowany
42 | Elektrozawory Filtr F4 |  | 10 | OLFLEX CLASIC 110 2x0,5mm2. | projektowany
43 | Rozdzielnia RZS-T | Rozdzielnia RZS-ZH | 2 | FTP Outdoor kategorii 5e | projektowany
44 | Rozdzielnia RZS-ZH | Pompa P1 4kW | 20 | Olflex Clasic 100 CY 4x1,5mm2 | projektowany
45 | Rozdzielnia RZS-ZH | Pompa P2 4kW | 20 | Olflex Clasic 100 CY 4x1,5mm3 | projektowany
46 | Rozdzielnia RZS-ZH | Pompa P3 4kW | 20 | Olflex Clasic 100 CY 4x1,5mm4 | projektowany
47 | Rozdzielnia RZS-ZH | Pompa P4 4kW | 20 | Olflex Clasic 100 CY 4x1,5mm5 | projektowany
48 | Rozdzielnia RZS-ZH | Sygnalizator wibracyjny FTL20 | 20 | OLFLEX CLASIC 110 3x0,5mm2. | projektowany
49 | Rozdzielnia RZS-ZH | Czujnik ciśnienia | 20 | FTP Outdoor kategorii 5e | projektowany
50 | Rozdzielnia RZS-ZH | Skrzynka SP-Z1 | 45 | XZTKMXpw 4x2x0,5mm2 | projektowany
51 | Skrzynka SP-Z1 | Sygnalizator pływakowy | 10 | przewód fabryczny | projektowany
52 | Centrala Alarmowa | czujka PIR | 100 | YTDY 6x0,5mm2 | projektowany
53 | Główna szyna wyrównawcza | Przewód wyrównawczy | 50 | LgYżo 16mm2 | projektowany
54 | Główna szyna wyrównawcza | Przewód wyrównawczy | 30 | FeZn 25x4mm2 | projektowany
55 | Budynek stacji | instalacja odgromowa | 100 | pręt stalowy FeZn 8mm | projektowany
56 | Budynek stacji | instalacja uziemiająca | 100 | FeZn 30x4mm2 | projektowany
57 | Główna szyna wyrównawcza RZS-T, RG | instalacja uziemiająca | 50 | FeZn 30x4mm2 | projektowany
58 | Koryta ocynkowane | Koryta ocynkowane | 30 | 100x50x1mm2 | projektowany
59 | Koryta ocynkowane | Koryta ocynkowane | 30 | 50x50x1mm2 | projektowany

## Arkusz2
28 |  | 100
24
28 | 24
28 | 10
13 | 10
13 | 24
92