## Arkusz2
L.p. | Typ urządzenia | Napięcie zasilania | Ilość | Moc | Moc zainstalowana Pi |  | Moc obliczeniowa PB
- | - | V | Szt. | kW | kW | kW | kW | kW
1 | Pompa Głębinowa P1 | 400 | 1 | 5.5 | 5.5 | 54.018 |  | 33.45
2 | Pompa Głębinowa P2 | 400 | 1 | 5.5 | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5
4 | Dmuchawa D | 400 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4
5 | Pompa Płuczna PP | 400 | 1 | 3 | 3 |  | 4 |  | 4
6 | Sprężarka S1 | 400 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 2.2
7 | Zestaw Hydoroforowy ZH | 400 | 4 | 4 | 16 |  | 12
8 | Chlorator Ch | 230 | 1 | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.3
9 | Pompa w odstojniku | 400 | 1 | 1.5 | 1.5
10 | Wentylator dachowy | 400 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 16
11 | Oprawa oświetleniowa CODAR RS 2x18 LED-W 230V | 230 | 6 | 0.036 | 0.216 |  | 1
12 | Oprawa oświetleniowa awaryjnego CODAR RS 2x18 LED-W 230V | 230 | 6 | 0.036 | 0.216 |  | 0.26
13 | Oprawa oświetleniowa Plafon | 230 | 3 | 0.072 | 0.216
14 | Oprawa XLed 25 60W Steinel Profesional | 230 | 1 | 0.06 | 0.06
15 | Grzejniki | 230 | 4 | 2 | 8 |  | 6
16 | Gniazdo 230V | 230 | 4 | 1 | 4 |  | 2
17 | Gniazdo 400V | 400 | 2 | 1 | 2
18 | Osuszacz powietrza | 230 | 2 | 1 | 2 |  | 1
19 | Gniazdo napięcie bezpieczne | 230/24 | 1 | 0.16 | 0.16 |  | 0.16
[5 empty] | 54.018 |  | 33.45 |  | 16